Adres: Kopińska 2/4, Warszawa

Piętro: 2 z windą

Powierzchnia mieszkania: 20 m2

Zamawiający zapewnia wszystkie materiały oraz elementy wyposażenia niezbędne do przeprowadzenia prac remontowych.  Zamawiający nie zapewnia sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Wykaz prac | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łazienka |  |  |
| 1. | Demontaż brodzika | szt. | 1 |
| 2. | Demontaż miski klozetowej z dolnopłukiem | szt. | 1 |
| 3. | Demontaż baterii prysznicowej | szt. | 1 |
| 4. | Montaż miski klozetowej z dolnopłukiem | szt. | 1 |
| 5. | Montaż brodzika | szt. | 1 |
| 6. | Montaż drzwi do kabiny prysznicowej | szt. | 1 |
| 7. | Montaż grzejnika | szt. | 1 |
| 8. | Montaż baterii prysznicowej | szt. | 1 |
| 9. | Położenie glazury na ścianach | m2 | 10 |
| 10. | Posadzka z gresu | m2 | 7 |
| 11. | Obudowa licznika | szt. | 1 |
| 12. | Punkt hydrauliczny do umywalki (nowy punk wod-kan) | szt. | 2 |
| 13. | Montaż umywalki z baterią | szt. | 1 |
| 14. | Podłączenie pralki | szt. | 1 |
|  | Pokój z aneksem kuchennym |  |  |
| 1. | Demontaż szafek kuchennych | szt. | 3 |
| 2. | Demontaż zlewu kuchennego i baterii | szt. | 1 |
| 3. | Likwidacja instalacji gazowej | szt. | 1 |
| 4. | Wymiana kratki wentylacyjnej | szt. | 1 |
| 5. | Sprawdzenie szczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej |  |  |
| 6. | Montaż blatu kuchennego z otworem na zlew | szt. | 1 |
| 7. | Montaż zlewu z baterią | szt. | 1 |
| 8. | Montaż szafek kuchennych | szt. | 4 |
| 9. | Demontaż gumoleum | m2 | 14 |
| 10. | Montaż paneli podłogowych | m2 | 14 |
| 11. | Glazura na ścianach w kuchni | m2 | 2 |
| 12. | Nowe listwy przypodłogowe | mb | 90 |
|  | Korytarz |  |  |
| 1. | Demontaż gumoleum | m2 | 3 |
| 2. | Montaż posadzki gresowej | m2 | 3 |
| 3. | Doprowadzenie instalacji wod-kan do podłączenia pralki (nowe punkty hydrauliczne) | szt. | 1 |
| 4. | Montaż drzwi pokojowych | szt. | 1 |
|  | W całym mieszkaniu |  |  |
| 1. | Nowe punkty elektryczne | szt. | 10 |
| 2. | Położenie gładzi szpachlowej na ścianach | m2 | 62 |
| 3. | Malowanie ścian | m2 | 62,8 |
| 4. | Malowanie sufitów | m2 | 20 |
| 5. | Instalacja oświetlenia | szt. | 6 |
| 6. | Wyburzanie ścian | mb | 2,3 |
| 7. | Ściany nowo wymurowane | mb | 3,5 |
| 8. | Sprawdzenie szczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej |  |  |
| 9. | Sprawdzenie wentylacji kominowej |  |  |
| 10. | Wymiana instalacji elektrycznej |  |  |

- Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o konieczności odłączenia jakichkolwiek mediów na czas remontu z co najmniej 3 -dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca ma obowiązek wykonać prace remontowe zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką inżynierską, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, przepisami bhp, p. poż. We wszystkich miejscach wykonywania robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania lokalu mieszkalnego po zakończeniu prac remontowych.

- Po wykonaniu prac remontowych Wykonawca ma obowiązek zadbać o drożność i ciąg przewodów wentylacyjnych, a w razie braku ciągu je udrożnić.